Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 16/2024

………………………………………

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP:……………………………………...

REGON:…………………………............

Tel:.............................................................

Adres e-mail……………………………...

FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY

Zamawiający:

Gmina Nowa Sucha

Nowa Sucha 59A

96-513 Nowa Sucha

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 16/2024 z dnia 9 sierpnia 2024r. o wartości poniżej 130 000,00 zł prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na:

„Modernizacja oświetlenia na kompleksie sportowym w Kozłowie Biskupim”

Ja , niżej podpisany,

Działając w imieniu i na rzecz:

- Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia na łączną kwotę:

Cena netto ………………………....PLN (słownie zł: ……………………………………./100)

Podatek VAT ….. %.........................PLN (słownie zł:  ……………………………………/100)

Cena brutto………………………....PLN (słownie zł: ……………………………………/100)

W tym:

Wymiana opraw oświetleniowych na Sali gimnastycznej:

Cena netto ………………………....PLN (słownie zł: ……………………………………./100)

Podatek VAT ….. %.........................PLN (słownie zł:  ……………………………………/100)

Cena brutto………………………....PLN (słownie zł: ……………………………………/100)

Wymiana opraw oświetleniowych na boisku sportowym „Orlik”:

Cena netto ………………………....PLN (słownie zł: ……………………………………./100)

Podatek VAT ….. %.........................PLN (słownie zł:  ……………………………………/100)

Cena brutto………………………....PLN (słownie zł: ……………………………………/100)

- Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń.

- Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 30.11.2024r

- Oświadczamy, że okres gwarancji będzie wynosił …………… miesięcy.

- Oświadczam, iż uważam się za oferenta związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

- Oświadczam że zapoznałem się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy na warunkach określonych w tymże wzorze w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że w przypadku uchylenia się od podpisania umowy na warunkach określonych w w/w wzorze z winy Wykonawcy w okresie związania z ofertą Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w tymże wzorze umowy jak za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych , od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Minimalne wymagania techniczne w ramach modernizacji oświetlenia na kompleksie sportowym w Kozłowie Biskupim

Prawą stronę tabeli (2 kolumna) należy wypełnić wpisując słowa  „spełnia”  lub „nie spełnia”  zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli - należy wpisać oferowane wartości/ parametry techniczne:

| Sala gimnastyczna – wysokość zawieszenia h= 9mb 30 szt. |  | Oferowane parametry (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| Specyfikacja oprawy: |  | Nazwa oprawy: |
| 1. | Napięcie zasilania 100-277 V 50/60 Hz |  |
| 2. | Moc 60-100 W |  |
| 3. | Współczynnik mocy . 0,9 |  |
| 4. | Strumień świetlny 20 000 lm |  |
| 5. | Skuteczność 200 lm/W |  |
| 6. | Temperatura barwowa 5000K |  |
| 7. | Kąt świecenia 90 stopni |  |
| 8. | Stopień odwzorowania barw Ra> 80 |  |
| 9. | Odporność na uderzenia IK10 |  |
| 10. | Stopień szczelność min. IP 65 |  |
| 11. | Klasa ochronności I |  |
| 12. | Zakres temperatur pracy -30°C ÷ + 45°C |  |
| 13. | Masa do 2 kg |  |
| 14. | Aluminiowa obudowa |  |
| 15. | Układ soczewkowy z poliwęglanu |  |
| 16. | Możliwość ściemniania w standardzie 1-10 V |  |
| 17. | Żywotność ponad 50 000 godzin |  |

| Boisko sportowe „Orlik” – oprawy oświetleniowe na słupach h = 9mb 24szt. |  | Oferowane parametry (spełnia/nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| Specyfikacja oprawy: |  | Nazwa oprawy: |
| 1. | Napięcie zasilania 100-300 V 50/60Hz |  |
| 2. | Moc 200W |  |
| 3. | Współczynnik mocy . 0,95 |  |
| 4. | Strumień świetlny 32 000 lm |  |
| 5. | Skuteczność 160 lm/W |  |
| 6. | Temperatura barwowa 4000K |  |
| 7. | Stopień odwzorowania barw Ra>70 |  |
| 8. | Odporność na uderzenia IK08 |  |
| 9. | Stopień szczelność min. IP65 |  |
| 10. | Klasa ochronności I |  |
| 11. | Zakres temperatury pracy - 30° C ÷ +45 ° C |  |
| 12. | Masa do 4,7 kg |  |
| 13. | Aluminiowa obudowa |  |
| 14. | Klosz z hartowanego szkła |  |
| 15. | Matryca LED z wysokosprawnymi diodami SMD |  |
| 16. | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6kV |  |
| 17. | Zawór kompensacji ciśnienia wewnątrz obudowy |  |
| 18. | Uchwyt montażowy z precyzyjną regulacją kąta nachylenia |  |
| 19. | Trwałość powyżej 50 tys. godzin świecenia |  |

……………………….                                                   ……………………………………

miejscowość i data                                                                                     /Podpis i pieczęć osoby

upoważnionej do podpisywania oferty/